문서번호	재난관리과-3031
결재일자	2024. 5. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
소방교	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
박현우	지준석	원병연	05/20
			김명식

지하소화장치함(인왕시장) 설치 계획

2024. 5.

서대문소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

지하소화장치함(인왕시장) 설치 계획

재난관리과장: 원병연 ☎450 대응총괄팀장 :지준석 ☎410 담당 : 박현우 ☎413

관내 전통시장 화재 발생 시 신속한 초동 조치 및 화재 진압을 위한 신규 지하소화장치함 설치 계획임.

Ⅰ		관련근거

□ 재난관리과-643(2024.1.31.)호“2024년 소방용수시설·출동로 기본 계획”

Ⅱ		추진배경

□ 협소한 환경으로 옥외소화전 설치에 한계가 뚜렷한 전통시장 등에

옥외 소방용수시설을 대신하여 화재 취약지역 내 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 지하소화장치함 필요성 증대

□ 통로가 좁고, 시민의 통행이 잦은 전통 시장 내 원할한 소방활동과 더불어 보행환경 개선을 추진할 수 있는 방안 강구

Ⅲ		지하소화장치함 공사 계획

□ 설치예정지 : 인왕시장 내 통일로40안길 5(정인축산유통 앞)

위치도	설치 예정지 전경 사진(1)	설치 예정지 전경 사진(2)

※ 인왕시장 상인회와 설치 예정지 협의 완료

□ 설치개수 : 1개소

□ 기    간 : 계약일로부터 ~ 2024. 5월 말(예정)

□ 방    법

- 공사계약 : 1인 수의계약을 통해 업체 선정

- 설치의뢰 : 선정된 업체를 통해 지하소화장치함 설치

○ 예    산 : 25,000천원(금이천오백만원)

○ 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리/소방용수시설 설치 및 보수/시설비(40101)

Ⅳ		향후 계획

□ 지하소화장치함은 기존 비상소화장치와 동일하게 유지⸱관리하며, 반기별 1회 실시하는 비상소화장치 합동 교육⸱훈련에 포함하여 시장 상인 등 교육⸱훈련 실시

□ 실제 현장에서 1년 이상의 사용⸱운영을 통해 지하소화장치함 사용도, 보행환경개선 등 효과 검증 실시.  끝.