아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	내부결재
(경유)
제목	영국 수돗물 기생충 오염 관련 동향보고

1. 영국 수돗물 기생충 오염으로 인한 감염사례 언론보도(경향신문, 2024.5.19일자)와 관련하여 붙임과 같이 보고합니다.

	보도개요
ㅇ 보도일자 : 2024.5.19.(Food Safety News, 경향신문) ㅇ 보도내용 영국 남서부 데번주 어촌마을의 수돗물이 기생충인 크립토스포리디움(와포자충)에 오염되어 최소 46건의 확진사례 확인 저수지에 인접한 소 방목지를 지나는 수도관의 공기밸브 손상이 원인 민간 수도회사 사우스 웨스트 워터(SWW)는 수돗물을 끓여서 사용 할 것을 공지

붙임  언론보도 동향보고 자료 1부.   끝.

주무관	최연규		미생물검사과장	05/20
정관조
협조자
시행	미생물검사과-4229	(	2024. 5. 20.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10, 서울물연구원 미생물검사과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1782	/전송	02-3146-1798	/	pavian@seoul.go.kr	/	부분공개(5)