문서번호	급수운영과-8880
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박종흔		이훈재	05/21
			김상웅
협조
	주무관		김태규

철개 정비 계획 보고(서계동)

철개 정비 계획 보고(서계동)

(후암

2024.  05. 20. (월)

중부수도사업소

(급수운영과)

철개 정비 계획 보고(서계동)
’24.05.20.(월)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :박종흔☎2149

서계동 일대 밸브 점검 중 정비가 필요한 상수도 맨홀 철개 3개소를 확인하여 철개에 대한 보수 공사를 시행하고자 아래와 같이 보고드림.

□ 현    황

ㅇ 시설물 개요

- ∅648 철개A(제수밸브 55841043/1997/DCIP/∅300㎜)

- ∅648 철개B(제수밸브 55841044/1997/DCIP/∅400㎜)

- ∅648 철개C(제수밸브 55841042/2005/DCIP/∅300㎜)

ㅇ 위       치 : ****************

ㅇ 정 비 사 유 : 맨홀 철개 개폐 불가

ㅇ 위치도 및 현장사진

**	********	****
*** *****

□ 보고내용

ㅇ 후암동 일대 밸브 점검 중 개폐가 불가한 맨홀 철개 3개소 확인되어 정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

ㅇ 철개 3개소에 대한 정비를 시행하고자 하며,『********************************* 계약업체인 ****************)에 작업지시 및 시행하고자 합니다.  끝.