문서번호	시설관리과-8972
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
배진원		이정훈	05/21
			임인택
협조

품질관리 및 사급자재 검토보고

(2024년 서초 강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사)

2024. 5.

강남수도사업소

시설관리과

품질관리 및 사급자재 검토 보고

2024년 서초 강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사와 관련하여 계약업체로부터 품질시험계획서 및 사급자재 사용승인 신청서가 제출되어 다음과 같이 검토결과를 보고 드림

□ 관련근거

❍ 건설기술진흥법 제55조 및 동법 시행령 제89조

❍ 본부 안전총괄과-11197(2019.11.13.)호 「연간단가 계약공사의 품질관리방법 개선방안」

※ 품질시험계획 수립대상을 판단함에 있어 연간단가공사는 총공사비 적용

❍ 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조

□ 공사현황

❍ 공 사 명: ****************************

❍ 도 급 자: ***************

❍ 계 약 액: ***************

❍ 공사기간: ***************************

❍ 감 리 자: *******************

□ 검토내용

❍ 품질관리자 등 배치계획

- 성    명: ***

- 등    급: *************

- 기술번호: ***************

- 업무기간: *********************

- 품질시험실 배치 계획 : **

❍ 자재별 품질시험 세부계획

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험횟수	시험 방법(1개 이상 선택)
					관급 자재	성적서 대체	의뢰 시험	자체 시험
********	**************************	****	******* ********	*	*
*******	**************************	*	******* ********	*	*
******	****************	*	******* ********	*	*
******	****************	*	******* ********	*	*
******	*************************	*	******* ********	*	*
*********	****************************	****	******* ********	*	*
**** *******	*************** ***************	*	******* ********	*		*
*******	*************** *****************	*	******* ********	*		*
****************	*************** *****************	*	******* ********	*		*
*****	*************** ***************	*	******* ********	*		*
****	*********	*	******* ********	*		*
***	*********	*	******* ********	*		*
***	******************	*	******* ********	*		*

❍ 사급자재 사용 승인 대상

품 명	규 격	제조회사명(공급원)	위생안전기준	시험 성적서
******************	*********	***************	*	*
****************	*********	***********	*	*
****************	****************	*****	*	*
************	*********	**************	*	*
*******	**********	*******	*	*
***********	*****	*****	*	*
************	*	*****	*	*

□ 검토결과

❍ 품질시험계획서 검토

- 품질시험계획 자재

· 관내 지역에 산재되어 시행하는 소규모 연간단가계약 공사의 특성을 감안하여 사용자재는 자재공급원 성적서 대체[국토부 도로공사 일반사항 1-8-2, (2016.6.30. 개정)] 승인

※ 단, KS 규격 및 단체표준 인증자재에 한하여 승인

❍ 품질관리자 배치 검토(건설기술 진흥법 시행규칙 제50조제4항 별표5)

- 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : ****************

· 품질시험실 배치 : *************************************************************

※ ********************************************************

❍ 사급자재사용 승인요청서 검토

- 사급자재에 대한 KS인증 KC인증, 납품실적, 공인기관 시험성적서 등

- 수도용 자재와 제품은 위생안전기준에 따라 인증을 받은 제품을 사용함에 따라 적합하여 승인함

※ 본부 급수설비과-8012호(2023.9.2.)와 「수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 인증취소 알림」에 따른 사급자재 사용 금지

· 확 인 자: **********    · 확 인 일: ***********

· 확인장소: ****              · 확인결과: ****

□ 조치계획

❍ 품질시험계획서 및 사급자재 사용승인신청서 검토결과 적정 승인처리하고 감리사****************** 및 계약업체*****************에게 통보하여 상수도공사에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 품질시험계획서 1부.

2. 사급자재 사용승인 신청서 1부.  끝.