아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 동 소 방 서
수신	*************************************
(경유)
제목	비상계단구를 폐 박스로 막고있네요.

안녕하십니까?

************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

************************************************************

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

**********************************************************************

**************************************************************************************************

○ 현행법상 피난에 이용되는 복도, 계단 등에 물건을 적치하거나 장애물을 설치하는 행위는 위법(소방시설설치 및 유지에 관한 법률 16조)이며, 과태료 부과대상이나 위법여부는 장애물 등이 피난에 방해가 되는지를 복도폭, 피난방향(경로), 장애물의종류(무게,부피)등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

○ 이동이 가능한 물건의 단순 적치로 판단되며 앞으로 유사사례  발생시에는 관리실에 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 민원내용 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
조사관	유영보		검사지도팀장	代이훈식		예방과장	05/21
오승민
협조자	조사관	금연우
시행	예방과-7390	(	2024. 5. 21.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7688	/전송	02-6981-7677	/	emtp77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)