아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	내부결재
(경유)
제목	서울숲 바닥분수 저류조(밀폐공간) 작업 완료보고

서울숲 바닥분수 저류조(밀폐공간)에 대한 작업을 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 건     명: 서울숲 바닥분수 저류조(밀폐공간) 작업

2. 작업 일시: **************************

3. 작업 업체: *****************)

4. 작업 내용: 바닥분수 저류조 청소

5. 작업 전 장비 준비 및 점검 내용

- 산소농도 / 복합가스 측정기

- 환기팬 / 공기호흡기

- 구조용 삼각대, 무전기, 감시인 배치

- 작업허가서 및 체크리스트 작성

- 밀폐공간 출입 및 감시 모니터링 등

6. 관리감독자: *******

붙임  1. 작업허가서 1부.

2. 체크리스트 1부.

3. 교육수료증 1부.

4. 작업사진 1부.  끝.

주무관	박민수		시설팀장	박계현		서울숲관리사무소장	05/21
김방용
협조자	주무관	송수경
시행	서울숲관리사무소-4079	(	2024. 5. 21.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 서울숲2길 8-15, 서울숲커뮤니티센터 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2976	/전송	02-460-2987	/	pms0425@seoul.go.kr	/	부분공개(6)