문서번호	정수시설과-5488
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
김정현	05/21
	김영준
협 조
	주무관		박소현

풍납취수장 취수펌프 배전반 수리계획

2024. 5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 취수펌프 배전반 수리계획

소장 : 전종원☎3146-5601  정수시설과장 : 김영준☎5670  담당 :김정현☎5676

풍납취수장 취수펌프 4호기 배전반의 VCS(진공접촉기) 파워퓨즈를 교체하여 안전한 취수에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2024. 4. 30.(화)

○ 점 검 자 : 정수시설과 김정현, 서영재, 전윤호

○ 현황 및 고장구간

******			*******
**	**	****
**************	***********	****	***************************

□ 점검결과

*********************************************************************

***********************************************************************

***	***********	****

□ 조치계획

○ 정비방법 : 배전반에 대한 전문기술이 있고 현재 설비를 설치한 업체에 정비

*********************************************

**********************

○ 지출방법 : 정수시설과 카드결제 후 계좌 입금

*********************

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 원수 및 취수비, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 정비일정

○ 2024. 5. 22. : 배전반 VCS 수리 시행

○ 2024. 5. 22 ~ 6. 14. : 고장구간 수리 시행

붙임 : 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  끝