문서번호	기획관리과-5227
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장
문평현		05/21
		조윤홍
협 조

2024년 상반기 기전분야 하자검사 완료보고

2024. 5.

데이터센터

기획관리과

2024년 상반기 기전분야 하자검사 완료보고

우리 센터 기전분야 하자담보 책임기간 내에 있는 공사 및 물품 구매 건에  대해 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자 검사)

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조(하자 검사)

ㅇ 2024년 상반기 기전분야 하자검사 계획(기획관리과-4529호, 2024. 04. 29.)

□ 검사개요

□ 검사대상: 7건

건 명	계약업체	하자담보 책임기간		비고
		시작일	종료일
데이터센터 기전실 환경정비 공사	****	2022/04/13	2025/04/12	3년
데이터센터 통신망실 #3분전반 신설 공사	******	2023/04/13	2024/04/12	1년
발전기 열교환기 교체	*******	2023/04/13	2024/04/12	1년
전기실 환기설비 제작구매 설치	*********	2023/04/14	2024/04/13	1년
데이터센터 외함접지공사	*********	2023/09/22	2024/09/21	1년
데이터센터 전기실 환기설비 개선공사	*********	2023/11/09	2024/11/08	1년
데이터센터 UPS 교체 공사	*********	2024/02/11	2027/02/10	3년

□ 검사기간: 2024. 5. 7. ~ 5. 14.

□ 검사인원: 4명(전기담당직원)

□ 검사내용 : 하자사항 검사

- UPS 작동 및 케이블 접속상태 점검

- 배기용 환풍기 및 조작반 타이머 상태 점검

- 전기실 환기설비 및 비상발전기 열교환기 이상유무 점검

- 통신실 #3분전반 이상유무, 통신실·서버실 랙 외함접지 상태 점검 등

□ 검사결과 : 이상없음(7건)

붙임 : 1. 2024년 하반기 하자검사 사진 1부

2. 2024년 하반기 하자검사 조서 1부.  끝.