문서번호	운영과-4145
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
한현재		오근	05/21
			김성은
협조

2024년 상반기

공기조화기 에어필터 교체계획

2024. 5.

서울시립미술관

(운 영 과)

공기조화기 에어필터 교체계획(상반기)

공기조화기 필터를 주기적으로 교체하여 먼지 등 이물질을 차단하고 북서울미술관 실내공기질을 쾌적하게 유지하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 실내공기질 관리법 제3조제1항제8호(대상), 제6조(권고기준)

ㅇ 서울특별시 실내공기질 관리에 관한 조례 제4조(유지기준)

ㅇ 2024년 북서울미술관 실내공기질 측정 및 관리계획(운영과-433, 2024.1.17.)

□ 설비개요

ㅇ 설 비 명 : 공조용 에어필터

ㅇ 설치목적 : 공조기에서 분진 또는 이물질 제거

ㅇ 설비현황(공기조화기 필터현황 붙임 참조)

종류 구분	프리필터	미디엄필터	카본필터(활성탄)	백필터
특징	필터 전처리용	중·고성능 필터	가스 및 냄새 제거	압력손실이 적음
필터수량	***	***	************	**********
교체주기	****	****	*****	****
교체이력	*******	*******	*******	*******
필터사진

※ ********************************************************

□ 교체개요

ㅇ 교체사유

- 전시장 실내공기질 유지관리를 위하여 에어필터 반기별 교체

- 오염된 필터로 인한 압력손실을 줄여 공기조화기 운전 효율 개선

ㅇ 교체대상 : ***************************

※ 카본필터 교체 도래시기 : 2025년 하반기

ㅇ 교체방법 : 압력손실 및 포집효율 시험평가를 거친 제품에 대하여 공장에서 제작 후 현장설치(교체한 필터는 폐기물 처리)

□ 작업계획

ㅇ 작업일자 : 2024. 6. 3.(월)

ㅇ 구매업체 : ********

********************************

ㅇ 소요예산 : ****************

ㅇ 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

ㅇ 집행방법 : 작업 완료 후 채주 청구에 의한 일상경비 계좌 입금

□ 기대효과

ㅇ 실내공기질 향상으로 쾌적한 전시 관람환경 조성 등.

ㅇ 부하감소로 공조기 가동안정성 확보 및 이물질 제거로 작품보호

붙임  1. 북서울미술관 에어필터 설비현황 1부.

2. 공기조화기 에어필터 교체 견적서 2부.

3. 공기여과기 직접생산증명서 1부.  끝.