문서번호	시설보수과-4769
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		김준환	05/21
			조현석
협 조
	주무관			지종삼
	주무관			백상용
	주무관			신수아
	주무관			박지훈

2024년 여름철대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

남부도로사업소

(시설보수과)

2024 여름철 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

여름철 대비 시민불편사항 및 안전사고 예방을 위하여 도로 시설물 안전점검 결과 및 조치사항에 대한 보고 임.

□ 추진근거

○ '24년 여름철 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-5480호. '24.4.2)

○ '24년 여름철대비 도로시설물 안전점검 계획 (시설보수과-3627호. '24.4.12)

□ 점검개요

○ 추진기간 : 2024. 4. 15(월) ~ 2024. 5. 10(금)

○ 대    상 : 60개소

구분	계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	복 개 구조물	터 널	지하 차도	비고
계	60	16	8	2	14	7	13
1종	8	-	-	-	7	1	-
2종	27	5	5	-	4	6	7
3종 법정외	25	11	3	2	3	-	6

○ 점검인원 : *****************************************

- 시설물 담당자 포함 점검 (1개조 3~4명)

○ 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 해빙기대비 취약 시설물 관리 상태 - 배수 및 배수로 상태, 포장부 파손 여부 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로 시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 근접 확인 - 구조물 기초부위 세굴 및 부등침하 여부 등 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 사면, 배수불량 구간 등

○ 점검방법

- 시설물 담당자 포함 점검조 및 1종시설물 외부전문가(정밀안전진단(점검)용역 책임기술자 등) 등 합동 점검 시행

- 시설물 부재별 및 특성을 반영한 안전점검 실시

□ 점검결과 조치

○ 지적사항 및 조치결과

- 시설물별 지적 건수

구분	계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조
적출건	**	**	*	*	*	*	**
조 치	**	**	*	*	*	*	**
미조치	*	*	*	*	*	*	*

- 지적사항(손상유형)

구분	계	시설물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	안전시설파 손	청소 등
적출건	**	*	**	**	*	*	*
조 치	**	*	**	**	*	*	*
미조치	*	*	*	*	*	*	*

○ 점검결과 지적사항 정비 조치

- 시민생활 불편 및 안전과 직결되는 사항은 '직영반' 활용하여 우선 정비 실시

- 직영반 우선 정비하였으나, 구조물 손상(신축이음교체, 배수시설  정비 등) 정비에 일정 시일이 소요되는 경우 정비계획 수립 시행 조치(일상유지보수 업체 정비)

○ 점검 및 정비사진

**********************************************************************************************************************

□ 행정사항

○ 점검결과 지적사항 조치 결과 작성 제출 (도로시설과)

붙임 : 1. 여름철대비 도로시설물안전점검 총괄표 및 점검결과(집계) 각 1부.

2. 여름철대비 안전점검 보고서(1조,2조,용역사합동점검)각 1부. 끝.