문서번호	재난관리과-3061
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
소방사	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
경규호	조영래	정형철	05/21
			김현정

소방용수시설(소화전) 신설 계획 보고

중 랑 소 방 서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

소방용수시설(소화전) 신설 계획 보고

불특정 다수인이 화기취급으로 화재 위험이 농후한 중랑캠핑숲

주변에 소방용수시설를 확보 소방활동에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 본부 재난대응과-383(2024.1.18.)호.「2024년도 소방용수시설

및 소방출동로 환경개선 예산 재배정 알림」

□ 재난관리과-613(2024.1.31.)호.「소방용수시설·출동로 기본 계획」

□ 동부수도사업소 시설관리과-9135(2024.5.13.)호.「소방용수시설

(지상식 소화전) 신설예정지 확인요청 회신」

Ⅱ		추진배경

□ 중랑캠핑숲 주변 소방용수시설 여건 미흡

*********************************************************************

□ 불특정 다수인 화기취급으로 화재위험 존재

******************************************************************

□ 망우산 연결 산림화재 대비 소방용수시설 확충

**********************************************************************

Ⅲ		추진계획

□ 추진기간 : 2024. 5. 20. ~ 7. 31. (2개월간)

□ 추진대상 : 1개소(지상식 소화전)

□ 설치장소 : 망우동 산30-53 (중랑캠핑숲 송림길 북쪽)

□ 배정예산 : *********************

□ 방    법 : 동부수도사업소에 의뢰

□ 사    유 : 상수도 배관과 연결하여 소화전 설치 공사 및

동부수도사업소에 예산편성 배정됨.

□ 예산과목 : 소방용수시설 설치 및 보수/ 소화전 설치(시설비)

Ⅳ		향후계획

□ 신규 소방용수시설 동부수도사업소에 설치 의뢰

□ 소방용수시설 공사완료 통보시 검수통한 이상유무 확인

□ 119행정정보시스템 및 소방용수시설 현황 등록

붙임 : 위치도 및 전경 사진 1부.  끝.