아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울신우유치원장
(경유)
제목	2024년 2분기 아리수 음수대 수질검사 결과 알림(서울신우유치원)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 원에 감사드립니다.

2. 2024년도 2분기 아리수 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검 사 일: 2024. 5. 21.(화)

나. 검 사 자: 공업(화공) 6급 조재택

다. 검사항목: 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

라. 검사결과: 3지점 모두 수질기준 적합

시설명	검사위치	검 사 항 목					판 정
		탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	p H (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1.0이하)
*****	***********	****	****	***	****	****	**
	***********	****	****	***	****	****	**
	***********	****	****	***	****	****	**

끝.

	남부수도사업소장
주무관	조재택		수질팀장	代황현석		행정지원과장	05/21
代정선이
협조자
시행	행정지원과-10487	(	2024. 5. 21.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4449	/전송	02-3146-4658	/	jtcho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)