아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(설계변경) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신

1. 건축과-14456(2024. 5. 14., "건축복합민원(제1차 설계변경) 일괄협의회 개최 통지")호와 관련됩니다.

2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조 제4항」에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: ****************************

나. 건 축 주: ********

다. 건축규모: *********************************

라. 건축용도: ******

마. 건축구분: **

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비

○ 소화활동설비: 연결송수관설비

사. 설계업체: ***************************

3. 안내사항

가. 건축물 내·외부 마감재료는 준불연 이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

다. 비상발전기실은 소량위험물을 저장·취급하는 시설로 「서울특별시 위험물안전관리 조례」 규정에 적합하도록 설치하여 주시고,

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 (붙임2)에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시고, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 건설현장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 위험물 검토의견서 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
지도관	조보람		예방팀장	김승종		예방과장	05/21
박종률
협조자
시행	예방과-9130	(	2024. 5. 21.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)