아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	119특수구조단
수신	행정지원과장
(경유)
제목	[뚝섬] 수난구조대 청사 전기온수기 고장발생보고서

1. 뚝섬수난구조대 전기온수기 고장발생보고서입니다.

장비명(건명)	전기온수기	관리부서	119특수구조단 뚝섬수난구조대
고 장 일 시	2024. 5. 22.(수) 09:00	장 소	뚝섬수난구조대 청사
등 록 번 호
조 치 사 항	전기온수기 수리업체 고장수리 접수
윈인 및 상태	온수기 전원 작동불가. 온수관 내부 녹물 육안 관측
담당자 의견	온수기 작동불가로 전문업체 확인필요
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역	담 당 자	비 고
	없음
위 고장상태를 보고합니다. 2024년 5월 22일 담당자 계급: 소방교 성명: 김세훈

	수 난 구 조 대 장
소방교	김세훈		2팀장	왕상훈		지대장	배재철		수난구조대장	05/22
원용기
협조자
시행	수난구조대-2384	(	2024. 5. 22.	)	접수		(		)
우	05089	서울특별시 광진구 강변북로 2160, 뚝섬수난구조대 (자양동)	/	http://fire.seoul.go.kr/air
전화	02-3706-1952	/전송	02********9	/	misael119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)