아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(도로과장)
(경유)
제목	상수도 공간정보 제공 요청 회신(홍제동 454-1, 도로)

1. 도로과-9455(2024. 5. 20.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행중인 제설발진기지 이전공사에 따른 굴착공사 시행 전 매설물 현황 파악을 위한 요청자료를 붙임과 같이 회신합니다.

3. 아울러 제공된 자료는 붙임의 제공 조건을 준수하여 주시기 바라며, 사용기간 종료 시 즉시 파기하여 주시기 바랍니다.

4. 해당 구간에 매설된 관로는 서대문구 일대 급수중인 주요 공급관로로 유지관리를 위해 상수도관 상부에 시설물을 설치하여서는 안되며, 매설물 부설 시 최소 50cm 이상 이격하여 설치하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 상수관망도 1부.
2. 공간정보 자료 제공 조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김윤빈		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	05/22
채재일
협조자
시행	급수운영과-9111	(	2024. 5. 22.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3662	/전송	02-3146-3689	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)