아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원처리 안내

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 *************** 소방대상물의 송수구 관리 미흡에 관한 것으로 이해(또는 판단) 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

해당 소방대상물의 현장 확인한바 옥내소화전, 스프링클러, 연결송수관설비 등이 설치되어있는 건축물로서, 옥내소화전/스프링클러 겸용 송수구의 캡이 1EA 탈락된 것을 확인.탈락된 1개 부착,소방안전관리자에게 설치된 소방시설을 적정·유지관리하도록 안내하였습니다. 항상 소방안전에 관심 가져주신 것에 대하여 감사드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 ********************************)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	남화정		검사지도팀장	박학		예방과장	05/22
윤진욱
협조자
시행	예방과-5887	(	2024. 5. 22.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8682	/전송	02-6981-8679	/	92119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)