아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(5.7. ~ 5.16.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2024년 5월 16일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(5월16일)	502,516		440,849		124,971		93,999		83,043		138,836		61,667
전일(5월15일)	471,263		415,902		113,492		87,113		89,371		125,926		55,361
증감	31,253		24,947		11,479		6,886		감6,328		12,910		6,306
2023년 5월 16일	542,386		477,458		138,497		102,464		96,318		140,179		64,928
2024년 5월 일평균량	504,944		445,465		127,462		92,937		90,228		134,838		59,925

붙임  일일공급량(5.7. ~ 5.16.).  끝.

주무관	박서영		기전팀장	代김준영		시설관리과장	05/22
代오영진
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진		급수관리팀장	류태현
급수운영팀장	김윤환
시행	시설관리과-8304	(	2024. 5. 22.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)