문서번호	급수운영과-9068
결재일자	2024. 5. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박종흔		이훈재	05/22
			김상웅
협조
	주무관		김태규

철개 정비 계획 보고(후암동)

철개 정비 계획 보고(후암동)

(후암

2024.  05. 21. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

철개 정비 계획 보고(후암동)
’24.05.21.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :박종흔☎2149

후암동 일대 밸브 점검 중 정비가 필요한 상수도 맨홀 철개 2개소를 확인하여 이에 대한 보수 공사를 시행하고자 아래와 같이 보고드림.

□ 현    황

ㅇ 시설물 개요

- ∅318 철개A (제수밸브 55952023/2000/DCIP/∅100㎜)

- ∅318 철개B (제수밸브 55952021/2000/DCIP/∅150㎜)

ㅇ 위       치

- 철개A : *****************

- 철개B : *****************

ㅇ 정 비 사 유 : 맨홀 철개 개폐 불가

ㅇ 위치도 및 관망도(GIS)

주소	위치도	관망도(GIS)
*** ******* *** ******

ㅇ 현 장 사 진

*********	*********

□ 보고내용

ㅇ 후암동 일대 밸브 점검 중 개폐가 불가한 맨홀 철개 2개소 확인되어 정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

ㅇ 맨홀 철개 2개소에 대한 정비를 시행하고자 하며,『********************************』 계약업체인 ****************)에 작업지시 및 시행하고자 합니다.  끝.