아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 맨홀 땅꺼짐 및 소음에 따른 긴급보수 의뢰(2608호)

1. 평소 소방재난행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 중구 도로상**************에 위치한 소화전의 맨홀과 그 주변이 침하되고 있는 땅꺼짐 현상, 그로 인해 맨홀소음이 발생하고 있어 운전자 및 주변 상인에게 피해 민원이 발생하고 있습니다.

용수번호	위 치	형 식	고장내용	관 할
****	************ *********	*** ***	*************	**********

3. 해당지역은 여럿 현장출동을 하였으나, 근본적인 조치가 불가하여 긴급보수 의뢰를 드리오니, 가급적 빠른 시일 내 보수하여 주시고 우리 소방서로 그 결과를 즉시 통보하여 주시기 바랍니다.

<긴급 보수 대상>

********************************

붙임  1. 위치도 및 현장사진(2608) 1부.

	중 부 소 방 서 장
소방교	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	05/23
정광훈
협조자
시행	재난관리과-3505	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)