도원배수지 항청소 후 통수전 수질검사 결과보고서

( 5.23. 백현지, 박정선 )

주무관		행정지원과장			결재
박정선		05/23
		代이송기
협 조

관내 배수지 항청소 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2024. 5. 23.

보고자   주무관  박 정 선

□ 출장목적 : 배수지 항청소 후 통수전 수질검사(세정제사용)

□ 출장일시 : 2024. 5. 23. (목), 13:00∼15:00

□ 출 장 자 : ************

□ 출장내용 및 결과

구 분	검사대상	검사일	구분	탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)		잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)		철 (0.3mg/L이하)	결과
*** ***	*****	**********	**	****	***		****		****	**
				구리 (1mg/L이하)		망간 (0.05㎎/L이하)		아연 (3mg/L이하)
			**	****		*****		****

□ 보고자 의견

-  현장 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하며 동 검사결과를 해당부서에

통보조치 하고자 함.  끝.