문서번호	어린이병원진료부-4820
결재일자	2024. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)

주무관		재활의학과장		진료부장					결재
김지원		05/23
협 조	송우현		송우현
	공은영

물리치료실(유리잔류염소센서)

수리 결과보고서

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

***************

************************

*******

***********

***********

○ 수리 내역 및 결과

수리 내역	○ 유리잔류염소센서 교체
수리 결과	○ 유리잔류염소센서 정상 작동

○ 사진

수리 후

○ 기타의견

○ 없 음

위의 장비에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.