문서번호	시설과-4418
결재일자	2024. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
노민영		전결 05/23
		代서혁
협 조
	주무관		조은미

2024년 상반기 서울시립미술관 서소문본관

저수조 청소 및 수질검사 완료 보고

2024. 5.

경영지원부

(시 설 과)

2024년 상반기 서울시립미술관 서소문본관

저수조 청소 및 수질검사 완료 보고

경영지원부장 : 김미경☎2124-8810 시설과장 : 박지영☎8843 담당 : 노민영☎8815

2024년 상반기 서울시립미술관 서소문본관 저수조 시설에 대한 청소 및 간이 수질검사를 완료하고 그 결과를 보고 함

□ 추진 근거

ㅇ 「수도법」제33조, 동법 시행령 제50조 및 동법 시행규칙 제22조의3

ㅇ  2024년 상반기 건축물의 대형 저수조 청소 및 수질검사 안내

[중부수도사업소 시설관리과-6541(2024. 3. 19.)호]

□ 정비 현황

ㅇ 건     명: 2024년 상반기 서울시립미술관 서소문본관 저수조 청소 및 수질검사

ㅇ 정비 대상: 서소문본관 저수조 1대

ㅇ 정비 내용: 저수조 청소 및 간이수질검사

ㅇ 정비 업체: ******************

- 소재지: ************************************

- 사업자등록번호: ************

ㅇ 정비 금액: ***********************

□ 정비 결과

ㅇ 정  비  일: 2024. 5.20.

ㅇ 정비 결과

- 저수조 내부 청소 및 소독 완료

- 간이수질검사 탁도 외 2개 항목 검사 결과 수질기준 부합

□ 행정 사항

ㅇ 상반기 저수조 청소를 완료하고 간이수질검사를 시행한 결과 수질기준에 부합하여 저수조 청소 및 간이수질검사 대금을 지급하고자 함

붙임  1. 저수조 청소 및 간이수질검사 결과 보고서 1부.

2. 위험성 평가표·TBM 체크리스트 및 회의록 1부.

3. 밀폐공간작업출입허가서 1부.  끝.