2024년 주유취급소 소방검사********

위험물안전조사관		위험물안전팀장	예방과장		결재
강희재		박영철	05/23
			代장인덕
협 조

	명에 의하여 예방과-1489(2024.2.6.)호 "2024년 주유취급소 소방검사 계획" 와 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2024. 5. 23.
보 고 자 : 위험물조사관 성명 : 강희재

보 고 내 용
일 시	2024. 5. 23.(목) 13:00 ~ 17:00
건 명	2024년 주유취급소 소방검사(한남동---)
내용	※ 2024년 주유취급소 소방검사 계획 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>

검사의 개요		검사의 구분	2024년 주유취급소 소방검사********
		검 사 일 자	2024년 5월 23일
		검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
			예방과	소방경	박영철	6943-1490
			예방과	소방사	강희재	6943-1491
		검사 입회자	성명(관계)	***	생년월일	-
제조소등	설치자	*********			안전관리자	***
	설치장소
		서울특별시 ***********			전 화	*************
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분		*****
	설치허가연월일 및 허가번호		**************************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과	불 량 내 용
	설치자ㆍ안전관리자 변경신고태만 여부		□ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부		□ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장ㆍ취급 여부		□ 양호 □ 불량
	급유ㆍ주유기 거리 등 적정여부		□ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		□ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		□ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부		□ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		□ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부		□ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태		□ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부		□ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지”준수 여부		□ 양호 □ 불량
	기 타
조치계획
비고	- 관계인 대상 위험물 안전관리 교육 실시(1명) - ***********************************************************