아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	대형관 세척 제반공사 시행 변경요청

급수운영과-7961(2024. 5. 22.)호와 관련이며, 이미 작업을 요청한 오금동41-24 ~ 오금대림2단지8동 간 연결관로 공사 및 중간밸브설치시 배수본관 밸브 개폐가 불가피해 많은 지역에 단수가 발생하여, 무단수 시공을 통해 수질사고 및 급수불편 민원을 사전에 방지코자 아래와 같이 변경 작업지시 의뢰합니다.

□ 공사개요

○ 연결관로 공사

- 변경 전) D=150mm - D=100mm 상수관 연결 → 변경 후) 부단수할정자관 분기 및 연결

○ 중간제수밸브 설치

- 변경 전) D=100mm 제수밸브 × 1개소 → 변경 후) 부단수제수밸브설치.  끝.

주무관	김병국		급수운영과장	05/23
代양재덕
협조자	주무관	서한빈		급수관리팀장	김종섭
시행	급수운영과-8007	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(5)