아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 임시저장·취급 승인 신청에 따른 현장확인 결과

1. 관련근거

가. 예방과-6695(2024.5.22.)『위험물 임시저장·취급 승인 신청에 따른 현장확인 계획』

나. 예방과-6687(2024.5.22.)『위험물 임시저장·취급 승인신청서』와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 신축건축공사장내 위험물 임시저장·취급 승인신청에 따른 현장확인 결과 적합하게 설치되어 승인처리하고자 합니다.

가. 대상

1) 설치대상: **********

저장취급시설의 구분	(임시)옥외저장소
위험물의 유별품명(지정수량)및 최대수량	***************** ******************	지정수량의 배수	4배
저장·취급장소의 시설기준 개요	울타리6.0M ×5.0M, 높이2M, 4배수 이하 3.0M 공지 확보
저장·취급방법의 개요	철재직사각형캔 적재보관 및 반출
소화설비 개요	대형소화기(20kg) 2대
저장·취급기간	2024년 5월 24일부터 2024년 6월 5일 까지

2) 설치장소: ****************

****************

3) 신청내용: (임시)옥외저장소

나. 확인일자: 2024.5.22.(수)

다. 확 인 자: ****************

라. 확인결과: 「서울특별시 위험물안전관리 조례」제6조의거 적합으로 승인함.

붙임  위험물 임시저장·취급 현장사진 1부.  끝.

위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	05/22
이기주
협조자
시행	예방과-6715	(	2024. 5. 22.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)