아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	동대문구청장(주거정비과장)
(경유)
제목	건축허가(경미한 변경) 신청에 따른 건축허가동의 회신(이문ㅇ구역)

1. 동대문구청 주거정비과-5721(2024. 5. 20.)호『사업시행계획(경미한)변경신고 신청에 따른 협의(*****)』와 관련입니다.

2.『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』제6조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치: ************************

나. 건 축 주: **********************

다. 협의내용: ********

************************************

라. 주 용 도: 공동주택

마. 검토결과: 동의

바. 동 의 일: 2024. 5. 23.(목)

사. 소방시설

- 소 화  설 비: 소화기구(소화기), 자동소화장치, 스프링클러설비, 옥내소화전설비

- 경 보  설 비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기, 무선통신보조설비

- 피 난  설 비: 피난기구(완강기, 공기안전매트), 유도등, 비상조명등

- 소화활동설비: 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 제연설비

- 소화용수설비: 상수도소화용수설비

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 주요 변경사항 중 [항목1], [항목3], [항목13] 단지내 도로변경 건은 소방자동차(특수차 포함) 부서 및 통행이 이상이 없어야 함을 안내해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치의무화 안내문 1부.

3. 서울특별시 화재예방조례 개정안 안내문 1부.

4. 건설현장 소방안전관리자 선임 안내문 1부.

5. 주요변경내용 1부.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김성찬		예방팀장	고헌		예방과장	전결 05/23
마성제
협조자
시행	예방과-6444	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	201205111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)