문서번호	시설관리과-8580
결재일자	2024. 5. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
임복섭		신동철	05/23
			권승계
협조

품질관리 및 사급자재 공급원 승인 검토

(2024년 서부 관내 긴급누수복구공사)

2024. 5.

서부수도사업소

(시설관리과)

「2024년 서부 관내 긴급 누수복구공사 」

품질관리 및 사급자재 공급원 승인 검토

「2024년 서부 관내 긴급 누수복구공사(장기계속단가계약)」와 관련하여 계약업체로부터 품질시험계획서 및 사급자재 공급원 승인 요청서가 제출되어 다음과 같이 검토결과를 보고 드림

□ 관련 근거

○ 건설기술진흥법 제55조 및 동법 시행령 제89조

○ 본부 안전총괄과-11197(2019.11.13.)호- 연간단가 계약공사의 품질관리방법 개선방안

※ 품질시험계획 수립 대상공사 범위 - 총공사비 2억원 이상인 전문공사

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 2024년 서부 관내 긴급 누수복구공사(장기계속단가계약)

***********************************

***********************************

*********************************

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험횟수	시험 방법
					관급 자재	성적서 대체	인증서 대체	자체 시험
닥타일 주철직관	kSD4311, kSD4317, KSCA4302	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
닥타일 이형관	kSD4308, kSD4317, KSCA4302	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 고무	KSM6613, KSM6784	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 철개	KSD6021, KSD4104	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 밸브	KS 2332, KSB2340, KSB6153	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험횟수	시험 방법
					관급 자재	성적서 대체	인증서 대체	자체 시험
수도계량기보호통	kSD3842, kSD3595, KWWA B200	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
주름마디 스테인리스강관	한국물기술인증원위생안전기준 KWWA-D118-2058	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
스테인레스 강관 이음쇠	한국물기술인증원위생안전기준 KWWA-D100-2-0719	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
청동밸브 (게이트,앵글)	한국물기술인증원위생안전기준 KSB2301	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
새들분수전	한국물기술인증원위생안전기준 KWWA-B101-0708	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
누수방지새들	한국물기술인증원위생안전기준 한국물기술인증원 적합인증	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
닥타일 주철 이형관	한국물기술인증원위생안전기준 KSD4308	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
KP접합부속	KSD4308	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
이탈방지압륜	KWWA-D-111-2004	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
수도용 고무 (KP,플랜지)	한국물기술인증원위생안전기준 KSM6613	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
플랜지접합부속 (볼트,너트)	KSB1010	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
보수용클램프	한국물기술인증원위생안전기준	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
철개고장장치	KFCA-M201-1639	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1			◎
환토재	KSF2502, KSF2504 등	“	- 골재원별 - 재질 변화별	1		◎

*************************

***************************

□ 검토 내용

○ 품질시험계획

○ 품질관리자 배치계획

*************

***************

*******************************

******************************************

*****************************

○ 품질실험실 배치계획: 없음

○ 사급자재 공급원 승인 검토 결과 : 적합

품명	공급자	KC 인증	수도용 자재와 제품에 대한 인증		검토 결과
			인증서명	발급번호
*************	******	*************	****	***********	**
	*******	*************	****	***********	**
******** ***	*****	*************	****	***********	**
	*****	*************	****	***********	**
**** ***********	*******	************* *************	****	******	**
	*******	*************	****	******	**
********	*******	*************	*******	*******************	**
******	*******	*************	*******	*******************	**
**********	**********	*************	****	****************	**
	*****	*************	****	****************	**
****** **********	*******	****	****	****************	**
	*******	****	****	****************	**
******	*******	****	****	***********	**
****** ********	******	*************	****	***********	**
******* *******	*******	****	****	*******	**
******	*******	****	****	**********	**
******	****	*************	****	*	**
***	*******	****	*****		**

○ 수도용 자재는 위생적 안전성 확보를 위한 위생안전기준인증 규정에 대한 KC 및 KS 인증 등을 통한 확인으로 품질시험 대체

- 위생안전기준인증 : KC인증(물과 직접 접촉되는 수도용 자재만 적용)

- 성능인증 : KS, 단체표준(우수, 협회), 환경표지, 신기술, 신제품 등 인증

□ 조치계획

○ 품질시험계획서, 품질관리자 배치 및 사급자재 공급원 승인 요청서 검토결과 적정하여 승인 처리하고 함.

○ 위와 같은 사항을 「2024년 서부 관내 긴급 누수복구공사(장기계속단가계약)」계약업체인 (주)보광토건과 건설사업관리업체 (주)천일에 통보하여 승인 자재에 대한 현장 반입 및 사용토록 조치코자 함.

별도첨부(용량초과) 1. 품질관리계획서 및 안전관리대책 1부.

2. 주요 사급자재 공급원 승인 요청서 1부.  끝.