문서번호	시설운영과-5095
결재일자	2024. 5. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설운영과장
이성도		05/23
		임성수
협 조	주무관		노병권
	주무관		임은영
	주무관		서동희
	주무관		박지현
	주무관		송석주

굴착 작업계획 승인 검토 보고

(2024년 서울식물원 CCTV 개선 사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

서울식물원

(시설운영과)

굴착 작업계획 승인 검토 보고

(2024년 서울식물원 CCTV 개선 사업)

중대재해예방을 위한 도급인 안전확보의무와 관련하여 우리식물원

내 굴착작업에 대한 작업계획 승인을 검토보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 관련근거

ㅇ 2024년 서울식물원 CCTV 개선사업 추진계획(시설운영과-2980,         2024.3.25.)

ㅇ 도급·용역·위탁 사업 안전관리감독 및 서식 작성 철저(기획행정과-       2024.4.24.)

ㅇ CCTV 등 조달구매 요청(2024년 서울식물원 CCTV 개선 사업) 착      수계(KLE*********7-001, 경림이앤지)

Ⅱ		굴 착 내 용

□ 굴착기간 : 2024. 5. 27. ~ 5. 31.(5일간)

현 장 명	굴착구간	굴착방법
습지원 부산물처리장	통신맨홀 ~ 20A8 공원등	인력굴착
LG아트센터 뒤 산책로	9A4 ~ 10A5 공원등	기계굴착
낙우송길 입구	4B7 공원등 ~ 녹지대	기계굴착
호수원 산책로 1	통신제어함 ~ 3B3 공원등	기계굴착
호수원 산책로 2	3B3 ~ 3B1 공원등	기계굴착

□ 굴착사유 : CCTV 지주 설치 및 케이블(광, 전력) 포설

□ 굴 착 자 : ****************

□ 굴착상세

※ 굴착 상세내용은 붙임의 작업계획서 및 사진대지 참조

Ⅲ		승 인 계 획

□ 조건부 승인

ㅇ 안전관리 성실 이행 및 관목 등 원상복구를 조건으로 승인하고자함

□ 승인조건

ㅇ 안전관리계획 등 성실 이행(미흡 시 작업중지 조치 예정)

ㅇ 산책로 복구 시 동일 재질 복구 및 조인트 설치(낙우송길 입구)

ㅇ 관목 및 초화(구근 등) 이식 및 원상 복구

Ⅳ		행 정 사 항

□ 굴착 작업계획서 승인 통보(계약대상자)

□ 산책로 및 녹지대 관목, 초화류 등 복구

ㅇ 계약대상자 : 산책로 복구, 녹지대 관목 및 초화류 이식 또는 원상복구

ㅇ 시설운영과 : 산책로, 녹지대(습지원) 복구 감독 및 지원

ㅇ 식물연구과 : 녹지대 관목, 초화류 등 복구 감독 및 지원

붙임 1. 2024년 서울식물원 CCTV 개선사업 추진계획 1부.

2. 착수계(2024년 서울식물원 CCTV 개선사업) 1부.

3. 굴착 작업계획서 1부.

4. 굴착구간 사진대지 각 1부.  끝.