아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	도 봉 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	가스계 소화약제 방출사고 예방대책 알림

1. 관련근거

❍ 市예방과-11784(2024.5.20.)호「가스계 소화약제 방출사고 예방대책 알림」

2. 소방시설 자체점검 및 시설물 보수·점검 시, 점검·작업인원의 부주의와 소방시설의 관리 부실로 인한 가스계 소화약제 방출사고가 지속적으로 발생함에 따라 재발을 방지하기 위한 '가스계 소화약제 방출사고 예방대책'을 붙임과 같이 알려드리 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 가스계 소화약제 방출사고 예방대책 개요

- 관리업체 및 공공기관 소방안전관리자 집합교육

- 캐비닛형 자동소화장치 설치현황 파악

- 성능인증 및 화재안전성능기준 제·개정 건의

※ <붙임 6 ~ 붙임 10> 대용량으로 소방웹하드/도봉소방서/예방과 업로드

붙임  1. 가스계 소화약제 방출사고 예방 대책 1부.

2. 관련붙임 자료 5부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 도봉119안전센터장, 창동119안전센터장, 쌍문119안전센터장
주임	이석엽		예방팀장	김희성		예방과장	서용석		소방서장	05/24
김장군
협조자	위험물안전팀장	정동운		홍보교육팀장	유영태
시행	예방과-4457	(	2024. 5. 24.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8051	/전송	02-6981-8114	/	ttllee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)