문서번호	정수시설과-1738
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이진근		代손영일	05/24
			代정종철
협 조
	주무관			황여진
	주무관			代황여진

「활성탄지 소형생물 대응 미세여과장치 설치」

특정제품 선정심사위원회 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

「활성탄지 소형생물 대응 미세여과장치 설치」

특정제품 선정심사위원회 결과보고

활성탄지 소형생물 대응 미세여과장치 설치에 소요되는 관급자재 선정에 투명성 제고를 위해 특정제품 선정심사위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		위 원 회 개 요

□ 추진근거 : 서울시「특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」

□ 안 건 명 : 활성탄지 소형생물 대응 미세여과장치 설치  관급자재 선정

□ 심사일시 : 2025. 5.23.(목) 14:00 ~ 16:00

□ 의결방법 : 정성적 평가 합계 평균점수 80점 이상 시 선정

□ 심사후보 선정

◯ 사업참여 공고하여 희망업체로부터 신청서 접수

- 사업참여 자격

1. 강북정수장 활성탄지 유출부 배관(600A, 825㎥/hr)에 연결 가능한 형식의 미세여과장치를 제조하고, 본 사업참여대상 물품에 대하여 특정제품 선정심사위원회 개최일 전일까지   ｢수도법｣ 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 제1항에 의거 환경부장관으로부터 수도용 자재와 제품이 대통령령으로 정하는 위생안전기준 인증과 동법시행령 제24조의2(수도용자재와 제품의 사용)에서 정한 각호 중 어느 하나에 해당하는 인증을 모두 보유한 업체

2. 조달 3자단가, 혁신장터 등 조달제품등록되지 않은 경우 관련 제품 특허보유한 업체

- 접수기간 : 2024 5. 13~ 5. 20.

◯ 사업참여 접수결과 : ***********************

※서울시 특정제품 선정심사위원회 운영요령

********************************************

□ 위원회 구성

◯ 위 원 장 : 강북아리수정수센터 소장(代 정종철)

◯ 외부위원(7명) : 플랜트‧건축기계 3, 상하수도‧시설물유지관리‧수자원개발 4

- 플랜트·건축기계

************************************************

- 상하수도·시설물유지관리·수자원개발

*********************************************

****************************

- 서울시 “건설기술심의위원회, 건설신기술활용심의위원회” 인력풀 활용

- 심의위원 최종 선정은 공정성을 기하기 위하여 평가대상 업체 대표(대리인     가능) 입회하에 범용 스프레드시트 등을 활용하여 위원회개최 당일에      연락하여 확정

- 전화연락은 보안을 위해 외부와 차단된 공간에서 확정된 순서에 따라      2회까지 연락 후 참석 가능한 위원 순으로 선정(전화를 받지 않을 경우,     2회까지 전화 시도 후 다음 순번으로 연락)

◯ 간    사 : 정수시설과장

□ 위원회 운영

◯ 위원회 개회 및 운영

- 위원회는 재적 위원 과반수(위원장 제외) 이상의 출석(6명)으로 개회

- 공정성 및 투명성 확보를 위해 ‘시민참여옴부즈만’ 입회

◯ 사업 참여업체 특정제품 발표 및 의원 질의

◯ 특정제품 선정위원회 심의위원 정성적 평가

【미세여과장치 선정 평가기준】

구 분		배점	점수 계산방법					비 고
정성적 평 가 (100점)	성능 및 품질	30	수	우	미	양	가
			100%	90%	80%	70%	60%
	현장적용성	30	수	우	미	양	가
			100%	90%	80%	70%	60%
	유지관리성	20	수	우	미	양	가
			100%	90%	80%	70%	60%
	가격적정성	20	수	우	미	양	가
			100%	90%	80%	70%	60%
소 계		100

◯ 특정제품 선정 및 심사 의결

- 특정제품 심사위원 정성적 평가 합계 평균점수 80점 이상 시 선정

Ⅱ		개 최 결 과

□ 주요심사내용 : 특정제품 선정 및 조달구매 적정성 검토

□ 심 사 결 과 : 사업신청 A사 미세여과장치로 제품 선정

○ *************

○ *************

○ *****************

○ **************************

평가항목	심 사 위 원						비고
	***	***	***	***	***	***
성능 및 품질(30)	**	**	**	**	**	**
현장적용성(30)	**	**	**	**	**	**
유지관리성(20)	**	**	**	**	**	**
가격적정성(20)	**	**	**	**	**	**
합 계	** ****	** ****	**	**	**	**
평균점수	86.75

Ⅲ		행 정 사 항

□ 위부 위원 심사수당 지급

◯ 소요예산 : 140만원(20만원×7명)

◯ 예산과목 : 일반예산,행정운영경비,기본경비,일반운영비,사무관리비[정수비]

붙임 : 1. 심사의결서 및 위원별검토서 1부.

2. 외부위원 참석자 명부 및 서약서 1부.

3. 신청업체 발표자 명부 및 청렴서약서 1부.

4. 심사위원 후보자 명부 및 연락순서 1부.

5. 시민감사 옴부즈만 참석 명부 1부.

6. 특정제품 선정결과 공고 1부.

7. 심사위원회 심사 사진 1부.  끝.