아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원안내

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은  ***********************소방대상물의 방화문 관리에 관한 것으로 이해(또는 판단) 됩니다.

유선으로 말씀드린것과 같이 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. ************ 해당 소방대상물에 방문하여 ********************************************************************************** 사용중인 건물임을 확인하였습니다.

나. 민원 제기한 지하1층 닫혀진 방화문은 공동주택 전용으로 사용중인 피난계단 출입문(방화문)으로 화재 등 유사시 공동주택 내부에서 외부로 피난은 가능하며,

다. 지하1층 부분에 공동주택 전용 피난계단외에 피난층으로 피난가능한 계단3개소가 더 있는 상태 미여,

라. 해당건물 *********에게 공동주택 전용 방화문 임을 표시하도록 안내하고, 유사시 화재와 연동되어 열리는 방식으로 설비연동을 권고하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 *********************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	남화정		검사지도팀장	박학		예방과장	05/24
윤진욱
협조자
시행	예방과-5959	(	2024. 5. 24.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8682	/전송	02-6981-8679	/	92119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)