아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서서울미술관 건립공사 현장대리인 및 건설사업관리단
(경유)
제목	추가 공사 및 계약금액 조정 알림

1. 우리부 건설공사인 「서서울미술관 건립공사」의 주차장 진출입구간이 금천구청 주차장 진출입구과 병행 사용토록 설계되어 있고 해당 구간에 대해 일부 포장계획이 잡혀 있으나 금천구청 요구로 확장 포장하기로 결정되어 안내하오니 추후 해당구간 포장 시 추가 공사를 진행하여 주시고 이로 인한 물량증가 계약금액조정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 공사 구간

당초 계획(면적 175㎡)	금천구청 요구(면적 544㎡, 증 369㎡)

나. 추가 공사내용

1) 아스콘 덧씌우기(적색 구역)

2) 이동식 방호 바리케이드 레일 철거. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조동협		환경시설과장	전결 05/23
윤용훈
협조자
시행	건축부-7934	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 14층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2421	/전송	02-6438-2459	/	yerom@seoul.go.kr	/	대시민공개