문서번호	시설관리과-8452
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김효준		오정훈	05/24
			조임남
협 조

노량진배수지 수충격 완화설비 안전밸브 정비계획

2024. 5.

남부수도사업소

(시설관리과)

노량진배수지 수충격 완화설비 안전밸브 정비계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 : 김효준☎4618

노량진배수지에 설치된 수충격 완화설비(압력용기) 점검결과 권고사항이 발생하여 조치하고자 함

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2024. 05. 22.(수)

ㅇ 점 검 자 : *****************

ㅇ 점검내용 : 수충격 완화설비(압력용기) 작동점검

- 압력방출장치 및 압력계 정상 작동여부(허용압력 이내) 및 유체 누출여부

- 압력용기 외관, 지지대 및 기초볼트 정상체결 여부 등

ㅇ 점검대상

시 설 명	위 치	형식번호	용 량	설계압력	설치연도
****** ******	******	************	******	**********	****
		************	******

□ 점검결과

ㅇ 권고사항 : *******************************************

- ********************************************************************

※ 안전밸브 : 수충압탱크 한계압력 초과 시 안전밸브에서 유체를 배출하여 압력조정

□ 점검사진

*	*
************	******************

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 노량진배수지 수충격 완화설비 안전밸브 정비

ㅇ 대상업체 : ************

ㅇ 소요예산 : *********************

ㅇ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금 조치

ㅇ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물 관리 최적화, 아리수올림터·배수지 등 기전설비유지관리, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙 임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.