문서번호	정보통신보안담당관-13957
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신기획팀장	정보통신보안담당관
정기룡		변순권	05/24
			김완집
협 조

무정전 전원장치(UPS) 긴급점검 결과보고

2024. 5.

정보통신보안담당관

(정보통신기획팀)

무정전 전원장치(UPS) 긴급점검 결과보고

**********************************************************************************

□ 시 설 물

ㅇ 점검방법 : 육안점검 및 장비 상태창 모니터링 (※점검일시 : ’24. 5. 21.화)

- 장  비 : 작동상태, 누전상태, 장비 인근 화재위험물 적치 상태 등

- 서버실 : 균열·누수 여부, 청결 상태, 소화기 비치 여부, 기타 위험요소 등

ㅇ 점검대상 및 결과 : 이상 없음 ******************

위 치	구분	모델명	수량	제조일	내구연한
************** ******	***	*********	*	********	********
	***	********	***	********	********
**************** ******	***	*************	*	********	********
	***	**********	**	********	********

□ 점검사진

ㅇ ************************************

*	*	*	*
**************		****************

ㅇ *************************************

	*
**************	*********

붙임  무정전 전원장치(UPS) 긴급점검 결과보고 각 1부.  끝.