출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	05/24
			代박관용
협 조

	명에 의하여 *********************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 5. 24.(금) 12:37 ~ 14:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 구로동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	******	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-04-30	10	50,252	6,752
2	2024-02-29	10	43,500	2,316
3	2023-12-31	10	41,184	1,865
4	2023-10-31	10	39,319	1,809
5	2023-08-31	10	37,510	1,670
6	2023-06-30	10	35,840	1,946
7	2023-04-30	10	33,894	1,419
8	2023-02-28	10	32,475	1,191
9	2022-12-31	10	31,284	2,323
10	2022-10-31	10	28,961	2,340

비고

****************************

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 구로동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 11,938㎡, 연면적 10,828.11㎡, 건축면적 2,588.53㎡의 2동으로 지어진 교육연구시설로 되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '24. 4월에 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, ****** 화장실 지하 비트 상수도 배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 ** 지하 비트 상수도 배관 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, ****** 화장실 지하 비트 상수도 배관 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 2월납기(2,316㎥)와 ’24년 4월납기(6,752㎥)는 ** 지하 비트 상수도 배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’23년 4월납기(1,419㎥), ’23년 2월납기(1,191㎥) 전년 동월 평균 사용량인 1,305㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 2월납기(2,316㎥)와 ’24년 4월납기(6,752㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 영수증(누수 공사 사진 포함) 1부.

2. ******** 상하수도요금감면 신청관련 공문 1부.   끝.