문서번호	시설관리과-8483
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박승희		차승환	05/24
			조임남
협조

원인자 이설 착공계 제출에 따른 검토 보고

2024. 5.

남부수도사업소

(시설관리과)

원인자 이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

[경인로 77길 일대 침수저감 하수관로 정비공사]

경인로 77길 일대 침수저감 하수관로 정비공사 중 상수도 시설물의 이설 등 관련 착공계 제출에 따른 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 경인로 77길 일대 침수저감 하수관로 정비공사

ㅇ 위    치 : ***************

ㅇ 공사기간 : ***************************

ㅇ 사업주체 : **********

ㅇ 시 공 사 : ********

ㅇ 공사개요 : 침수저감 하수관로 정비공사

□ 이설공사 시공계획

ㅇ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
사업시행자	***	************	*********
시 공 사	***	*************	******** *******
감 리	***	*************	*********

ㅇ 자재 사용계획

- 자재 사용목록

연번	품명	규격	단위	수량	비고
*	**********	*******°	*	*
*	*************	********	*	**
*	*************	********	*	*
*	*************	********	*	*
*	*****	****	*	*

연번	품명	규격	단위	수량	비고
*	*****	****	*	**
*	*****	****	*	**
*	*****	****	*	*
*	******	****	*	*
**	******	****	*	**
**	******	****	*	**
**	******	****	*	*
**	****	*******	*	*
**	****	*******	*	*
**	****	*******	*	*
**	**************	********	*	*
**	**************	********	*	*
**	**************	********	*	*
**	****	****	*	*
**	****	****	*	*
**	**********	****	*	*
**	**********	****	*	*
**	********	****	*	*
**	********	****	*	*
**	****	****	*	*
**	****	****	*	*

- 건설사업관리기술자가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

- 인증방법

• KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

• 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술 인증 검색

□ 검토의견

ㅇ 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리·감독

ㅇ 계획된 시간 내에 배수관로 연결작업이 완료될 수 있도록 철저한 작업 계획을 수립하고 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 철저

ㅇ 원인자부담금(퇴수비용, 출동경비 등) 부과

**************************

******************************

□ 조치의견

ㅇ 영등포구청 치수과에 착공계 승인 통보

- 상수도관 이설공사에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사가능

- ‘이설승인조건’ 이행 조건으로 승인 가능

- 상하수도 전문 건설사업관리기술자를 두고 공사 시행

- 공사완료 후 준공서류 제출

붙임  1. 착공계 1부.

2. 이설승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.