문서번호	도로보수과-3610
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	05/24
			代하승환
협조
	주무관		원동철

도로굴착신청 현장조사서-통신5

2024. 05

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 성동구 아차산로13길 47 KT 광진지사 CS부 CM1팀
	성 명		㈜KT 서울북부마케팅단 광진지사
굴착 위치			중곡동 119-31 ~ 중곡동 157-8
굴착 목적			군자역주변 지중화 공사
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.2~4.0	1,460	3,796	KT통신관로공사 (D=100mm*4공, H=1.2m) 공사기간 (2024.5.20~ 2024.12.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	730	876
		평삭포장	4.0	730	2,920
	보도
위 치 도
조사자 의견	2021년이전 포장으로 굴착가능(광진구 도로굴착심의 통신5~6) 2. 광진구 군자역주변 지중화 공사로 편도5차로중 3~4차로 굴착예정,전기병행 3. 공사구간 미끄럼방지 파손시 원상복구 필요, 차량통행량이 많아서 교통소통 대책 철저히 준비필요 및 임시포장 평탄성 유지필요. 4. 관리청 복구 임시포장 후 차로단위 포장복구가 필요.

위 치 : 천호대로(중곡동입구정류장~군자역교차로) 군자역방향

2024. 05. 24

보 고 자  실무관 정 원 근