아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과 알림

1. 서부수도사업소 급수운영과-8650(2024.5.14.)호 “소방용수시설(소화전) 보수 완료 통보”와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 완료 통보 대상에 대한 검수 결과를 붙임과 같이 알리오니, 원활한 소방용수 공급을 위하여 불량 대상을 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2024. 5. 16.(목) ~ 5. 23.(목)

나. 검수대상 : 소방용수시설 6개소

다. 검수결과 : 양호 5개소, 불량 1개소

라. 불량대상 및 내역

용수번호	설치위치	불량내용	비 고
****	*********** **************	*************** ********

붙임  소방용수시설 보수완료에 따른 검수결과 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
소방교	박준혁		재난관리과장	전결 05/24
代이병욱
협조자
시행	재난관리과-3367	(	2024. 5. 24.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 재난관리과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8261	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(5)