아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수계획 승인요청에 대한 회신(2024년 석촌동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-5966(2024. 5. 23.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는 「2024년 석촌동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」의 단수 계획을 검토하고 아래와 같이 승인하오니 시민 불편 최소화를 위하여 단수 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수개요

연번	단수 위치	작업내용	단수예정일	단수시간	단수세대	구간	작업일수
1	잠실동 232-3	연결	2024.06.05	09:00 ~ 17:00 중 2시간	약40세대	1구간	1일
2	잠실동 211-14	연결	2024.06.05		약30세대		1일
3	잠실동 232-4	연결	2024.06.07		약25세대		1일
4	잠실동 211-36	연결	2024.06.07		약30세대		1일
5	잠실동 210-14	연결	2024.06.10		약30세대		1일
6	잠실동 210-43	연결	2024.06.10		약40세대		1일
7	잠실동 240-16	연결	2024.06.11		약40세대		1일
8	잠실동 241	연결	2024.06.11		약40세대		1일
						3구간
9	삼전동 30-3	연결	2024.05.28		약50세대		1일
10	삼전동 29-6	연결	2024.05.29		약20세대		1일
11	삼전동 29-8	연결	2024.05.29		약50세대		1일
						5구간
12	잠실동 336-1	연결	2024.05.31		약30세대		1일
13	잠실동 337-9	연결	2024.06.03		약10세대		1일
14	잠실동 336-12	연결	2024.06.04		약30세대		1일

나. 검토사항
ㅇ 단수안내문 배포 및 부착(시공사 (주)지승유지스 박선민)
- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 2일 전 1가구 1매씩 배포
- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착
ㅇ 홈페이지 단수안내 게재
- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내
- 강동수도사업소 홈페이지 단수안내
ㅇ 다량 급수처 단수안내
- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명
- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보
ㅇ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(시공사 (주)지승유지스 박선민)
- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수안내문을        전달하고 사유를 설명
- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내
ㅇ 급수차지원
- 단수지역 주민이 급수차 지원 요청 시 강동수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급
- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보  끝.

	강동수도사업소장
주무관	최성현		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	05/24
代양재덕
협조자
시행	급수운영과-8128	(	2024. 5. 24.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5144	/전송	02-3154-5189	/	tjdgus1996@seoul.go.kr	/	부분공개(5)