문서번호	총무과-6553
결재일자	2024. 5. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
임승용		05/22
		代박혜진
협 조

착공신고서 검토보고

[서울물연구원 청사 주차장 포장 정비공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 05. 22. (수)

서울물연구원

(총무과)

착공신고서 검토보고

[서울물연구원 청사 주차장 포장 정비공사]

총무과장 :양연화☎1720               담당:임승용☎1712

Ⅰ		공 사 현 황

가. 공 사 명 : 서울물연구원 청사 주차장 포장 정비공사

나. 공사기간 : 2024. 04. 15. ~ 2024. 06. 11.(착공 5.13)

다. 도 급 비 : 금104,114,500원

라. 공사개요 : 아스콘포장 20.84a, 보도걷기 208㎥,

차선도색 544.7㎡, 터파기 : 416. 8㎥

마. 도 급 자 : (주)효성씨앤씨 대표 황재철

바. 발 주 청 : 서울물연구원 총무과

Ⅱ		보 고 내 용

상기 공사와 관련 도급사로부터 “착공신고서 보완 제출의 건”[24-효성 제2024-0509호(2024.05.09.)]이 접수되어 아래와 같이 검토보고합니다.

가. 착공신고서 제출항목

제출 항목		관련 근거
현장기술자 지정신고서	7. 안전관리(대책)계획서	✓공사계약 일반조건 제17조(착공 및 공정보고) ✓건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제127조(착공신고서 검토 및 보고)
2. 건설공사 공정예정표	8. 유해·위험방지계획서
3. 품질시험계획서	9. 노무동원 및 장비 투입 계획서 9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급 여부
4. 공사도급계약서 사본 및 산출내역서	10. 관급(사급)자재 수급계획서
5. 착공전 사진	11. 직접시공계획서 통보 여부(예정일)
6. 현장기술자 경력확인서	12. 건설공사대장 통보 여부(예정일)

나. 착공신고서 검토

검토 항목	제출여부	검토 내용	비 고(지시내용)
1. 현장기술자 지정신고서	○	❖ 현장대리인(갑) : 적 정 · 토목 고급기술자 ➫ 해당 직무(토목)분야의 중급기술인 이상인 사람 ※ 건설산업기본법 시행령 제35조 ②항 별표5 참조	✓현장상주 지시 ✓현장대리인 변경시 즉시보고 및 선임계 제출
	○	❖ 품질관리자(을) : 적 정 · 품질 초급기술자 ➫ 초급기술인 이상인 사람 1명 ※ 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 ④항 별표5 참조	✓품질관리계획에 따른 품질관리 철저
	○	❖ 안전관리자(병) : 적 정 · 현장대리인 겸임 ※ 산업안전보건법 시행령 제16조 ①항 별표3 참조	✓위험성평가에 따른 안전관리 철저
2. 건설공사공정예정표	○	제 출 : 검토결과 이상없음
3. 품질시험계획서	○	제 출 : 해당없음 ※ 건설기술진흥법 제55조, 동법 시행령 제89조 ②항 참조	✓품질관리계획서 제출
4. 공사도급 계약서 사본및산출내역서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
5. 착공 전 사진	○	제 출 : 검토결과 이상없음	✓추후 제출
6. 현장기술자 경력확인서	○	보완필요	✓해당 공사명이 표기된 경력확인서 제출 지시
7. 안전관리계획서 (대책)	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설기술진흥법 제62조, 동법 시행령 제98조, 99조, 동법 시행규칙 제58조 별표7 참조	✓ 안전관리계획(대책)에 따른 안전관리 철저
8. 유해·위험 방지계획서	X	해당없음 ※ 산업안전보건법 제42조 동법 시행령 제42조 참조	위험성평가서 대체
9. 노무동원 및장비 투입계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음
9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급	○	제 출 : 착공 전 발급 완료 / 착공 전 직불합의 완료 ※ 건설산업기본법 제68조의 3
10. 관급(사급)자재 수급계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	✓추후 제출 시 검토예정 ✓아스콘 착공 전 품질시험 지시
11. 직접시공계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설산업기본법 제28조의2, 동법 시행령 제30조의2	✓제출완료
12. 건설공사대장	○ / X	제 출 : 미제출 미제출: 제출 예정일 ’24.5.24 ※ 건설산업기본법 제22조 동법 시행령 제26조	✓추후 제출 시 검토예정

다. 검토의견

◯ 도급사에서 제출한 착공신고서에 대해 검토한 결과, 보완서류에 대해서는 검토 및 협의가 필요한 사항임을 감안하여 실착공 후 건설공사대장(키스콘), 관급(사급)자재 수급계획서에 포함하여 제출토록 지시

* 건설공사대장은 통보 예정일 도래 시 검토 후 보고 예정

Ⅲ		조 치 사 항

- 상기 검토사항을 발주청에 제출하고, 보완서류에 대해 실착공 전 제출토록 도급사에 지시하고자 함.

붙 임 : 1. 착공신고서(보완) 제출 공문 1부.

2. 착공신고서(보완) 등 관련자료 각 1부.  끝.