아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)펨코엔지니어링건축사사무소 대표이사 홍정선 귀하
(경유)
제목	사토처리계획서 검토 보고에 대한 회신

1. JSCM-24-100(2024.05.13.)호와 관련입니다.

2. 「잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사」와 관련하여 귀 사에서 우리 본부에 제출하신 '사토처리계획서 검토 보고' 건에 대한 동남권사업과 검토 의견을 다음과 같이 통보하오니 사업 추진에 참고하시기 바랍니다.

○ 검토의견

- 보조경기장(0.5㎞) 및 인근 현장(1㎞)을 포함한 사토처리계획 제출 요청

(※ 주경기장 공정에 따른 사토 반출·반입 시기, 위치, 물량 및 예상 증액 공사비)

- 9㎞ 이상의 사토장 활용 시 최단거리 사토장 선정.

붙임: 사토처리계획서 접수에 따른 의견 조회 회신(동남권사업과-4286호).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	하성현		환경시설과장	윤용훈		건축부장	05/27
代정채문
협조자	주무관	代홍정희
시행	건축부-8056	(	2024. 5. 27.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동), 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2243	/전송	02-6438-2299	/	hapago@seoul.go.kr	/	부분공개(5)