누수감면신청 현장점검 보고서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
오영미		채창옥	05/27
			이영미
협 조

	명에 의하여 *********************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2024. 5. 27.
보 고 자 : 행정6급 오영미

보       고       내       용

일    시

******************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	********	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-05-31	10	*****	***
2	2024-03-31	10	*****	***
3	2024-01-31	10	*****	***
4	2023-11-30	10	*****	***
5	2023-09-30	10	*****	***
6	2023-07-31	10	*****	***
7	2023-05-31	10	*****	***
8	2023-03-31	10	*****	***
9	2023-01-31	10	*****	***
10	2022-11-30	10	*****	***

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 개봉동에 위치하고 있는 해당 수용가는 건축면적 65.86㎡, 연면적 65.86㎡의 일반건축물로 위험물 저장 및 처리 시설인 주유소가 입점되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 수용가는 세차장 입구쪽 바닥에 세차 물탱크 수위조절센서 고장으로 누수가 발생하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인 하였음. ○ ***********물탱크 수위조절센서 볼탑을 교체하고 누수감면 신청하였음. 5. 관리검침 현황 (3회, 14일간) ○ 1차 검침일 : 2024. 5. 8. *********** ○ 2차 검침일 : 2024. 5. 15. *********** ○ 3차 검침일 : 2024. 5. 22. *********** ○ 관리검침 사유 : '24. 4. 4. 사용자 변경으로 인하여 정확한 사용량 확인을 위하여 관리검침 시행 6. 관리검침 결과 현황 (3회, 14일간) ○ ****************************************** ○ ******************************************* 7. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 세차장 입구쪽 바닥 세차 물탱크 수위조절센서 고장으로 인한 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 5월납기(946㎥)는 수위조절센서 고장으로 인한 누수로 사용량이 격증되었다고 판단됨. 이에, 관리검침으로 확인된 2개월 사용량 532㎥ 를 기준량으로 초과사용량 414㎥을 누수량으로 인정하여 '24년 5월납기(946㎥)를 누수감액 처리하고자 함.
비고

붙임  1. 누수수리 영수증 1부.

2. 누수수리 사진 1부.

3. 관리검침 내역 1부.

4. 누수감액 계산 1부.  끝