아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방차 통행로 및 화재경보기 작동여부 관련 답변

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************, 국민신문고번호: ****************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

1. 귀하의 민원내용은 종암 SK 1차아파트(성북구 종암로24가길 53)에 대한

가. 화재시 아파트내 소방차 진입 어려움 여부

나. 화재시 비상경보설비 작동 여부에 관한 문의사항으로 판단됩니다.

2. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 해당 질의에 대하여 현장에 출동한 지휘팀에 문의한 결과 당시에 화재 출동시에 현장대원들은 민원인께서 말씀해주신 출구차단기를 통하여 역주행하는 최단경로를 인지하고 있었고 입구차단기를 통과하게 되면 이후에 필로티 구조 때문에 소방차 진입이 불가하다는것을 인지하고 있었다고 합니다.

또한 성북소방서 현장대응단(종암동 지역담당) 직원들은 평소 지리조사를 통하여 해당 종암동 SK아파트의 특수한 상황을 모두 인지하고 있으며 출구차단기 출입에 대한 정보를 인지하고 있다고 답변을 받았습니다.

나. 성북소방서 예방과에 문의한 결과 101동 부터 105동 까지는 처음 아파트 건축시에 설치된 구형 경보설비이고, 106동만 현재 신형 경보설비(음성 송출)가 설치되어 있는 것으로 확인하였으며 화재 당시에는 사이렌이 모두 정상 작동되었다고 답변을 받았습니다.

3. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 성북소방서 재난관리과 ***********************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

소방교	홍덕화		재난관리과장	05/27
代임민아
협조자
시행	재난관리과-3099	(	2024. 5. 27.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(6)