아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	공덕119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획 알림

1. 관련문서

가. 서부수도사업소 급수운영과-9470(2024.5.27.)호 “지상식 소화전 정비완료 통보(공덕동 47@)”

나. 재난관리과-3366(2024.5.24.)호 “지상식 소화전 보수 의뢰(공덕동)”

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획을 붙임과 같이 알려드리니, 해당 부서장은 검수에 철저를 기하고, 검수결과를 2024. 5. 31.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수대상: 지상식 소화전 582호

나. 설치장소: 마포구 백범로 170 (마포구 공덕동 478)

다. 고장내용: 몸통 스핀들 탈거

라. 검수내용: 소방용수시설 정삭작동 여부 확인 등

3. 119행정정보시스템 소방용수시설 정보 현행화 철저 (사진 및 개선설치일 입력 등)

붙임  1. 소방용수시설 보수 완료 대상 1부.

2. 소방용수시설 검수 서식 1부.

3. 소방용수시설 정보 현행화 방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
소방교	박준혁		대응총괄팀장	이병욱		재난관리과장	전결 05/28
임경석
협조자
시행	재난관리과-3439	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 재난관리과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8261	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(5)