문서번호	강남농수산물검사소-5193
결재일자	2024. 5. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	강서지소장	강남농수산물검사소장
이은순	전수진	05/28
		代홍미선

강서지소 실험실 기자재 설치공사 하자검사 실시 계획

2024. 5.

강남농수산물검사소

(강서지소)

강서지소 실험실 기자재 설치공사 하자검사 실시 계획

강남농수산물검사소장:공석 ☎3401-6272 강서지소장:전수진☎2640-6600 담당:이은순☎6601

강서지소 이전에 따른 강서지소 실험실 기자재 설치공사 준공 후 하자담보 책임기간 내 시설물에 대한 하자검사를 실시하고 하자 발견 시 시공업체가 정비토록 하여 안전한 시설물 유지관리를 하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제20조(계약의 담보책임), 시행령 제70조(하자검사), 시행규칙 제69조(하자검사)

□ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제11장 제7절 1. 하자검사 및 하자 보수

Ⅱ		하자검사 개요

□ 검사대상

❍ 공사명: 강서지소 실험실 기자재 설치공사

❍ 공사개요

- 장    소 : 강서구 강서도매시장로7 관리동 5층

- 준 공 일 : 2023. 12. 15.

- 시공업체 : **********

- 도 급 비 : ********

- 공사내용 : 실내후드설치, 실내장식재설치, 옥상블로워설치, 실내실험보조기구 제작설치

❍ 점검사항 : 실내후드 배기기준, 옥상블로워 기준적합 상태, 암후드배기량, 실내장식재 및 실험보조기구 상태 등

실내 후드	옥상 블로워	실내 실험보조 기구

□ 하자담보 책임기간 : 준공검사일로부터 1년

□ 검사기간

❍ 2024년 상반기 : 2024. 6.

❍ 2024년 하반기 : 2024. 10.

※ 최종검사 : 2024. 11.(하자담보책임기간 만료전 14일 이내 실시)

□ 검사방법 : 붙임‘하자검사조서’에 따라 현장 하자검사

Ⅲ		행정 사항

□ 정기 점검 결과, 부적합 사항에 대하여 1개월 이내에 하자보수를 완료하도록 시공업체에 통지

붙임 : 하자검사조서 양식 1부.  끝.