아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	***********************************************************
(경유)
제목	소방용수시설 이설완료에 따른 검수 결과 알림

1. 항상 재난행정업무 발전에 협조하여 주신 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 원인자 부담 소방용수시설 이설완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 알려드리니, 업무에 참고해 주시기 바랍니다.

가. 검수일자: 2024. 5. 27.(월)

나. 검수장소: 마포구 월드컵북로 7 (서교동 351-5)

다. 검 수 자: 마포소방서 서교119안전센터 소방용수 담당

라. 검수대상: 지상식 소화전 3497호

마. 검수결과: 양호(소방용수시설 설치상태 및 정상작동 여부 확인)

붙임  소방용수시설 검수 결과 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
소방교	박준혁		대응총괄팀장	이병욱		재난관리과장	전결 05/28
임경석
협조자
시행	재난관리과-3434	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 재난관리과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8261	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(6)