아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장(가로경관과장)
(경유)
제목	도로점용허가 신청에 따른 업무 협의 회신(광진구 자양동 553-276)

1. 가로경관과-7794(2024. 5. 27.)호와 관련입니다.

2. 귀 구 관내 ***************** 도로점용허가 신청에 따른 협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 점용위치: *******************

나. 회신내용

1) ****************************************.

2) 단, 도면과 현장의 상황은 차이가 발생될 수 있으므로 터파기시 반드시 인력으로 굴착하여 상수도 관로 없음 확인한 후 공사 시행하여 주시고,

3) 상수관로 확인시 우리 사업소와 별도 협의 후 공사 시행하여 주시기 바람.

4) 공사 중 상수도관 손괴시 동부수도사업소(02-3146-2770)으로 즉시 연락.

5) 손괴로 인한 원상복구비 등은 서울시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례에 의거 부과 될 예정이오니 안전사고에 유의 바람.  끝.

붙임  상수도 관망도 1부.

	동부수도사업소장
주무관	강윤구		급수운영팀장	代김미승		급수운영과장	05/28
신근호
협조자
시행	급수운영과-10538	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2770	/전송	02-3146-2789	/	deshi0317@seoul.go.kr	/	부분공개(2)