찾아가는 아리수 홍보활동 연계 아리수 수질검사 결과 (5/27)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
조재택		최성호	05/28
			홍기관
협 조

찾아가는 아리수 홍보활동 시 현장 접수된 수질 민원건에 대하여 수질검사를 실시하고 아래와 같이 검사결과를 보고합니다.

보고자  공업6급    성명 : 조 재 택

가. 근    거: 아리수 종합 홍보계획(행정지원과-10751, 2024.5.24)

나. 홍보지역/수질검사 접수건수: 영등포공원(5월 24일)/21건

다. 검사일자/검사자: 2024. 5. 27.(월)/행정지원과 수질팀 조재택

라. 대상시설: ********************

마. 검사항목: 탁도 잔류염소, pH, 철, 구리

바. 검사결과: 수질기준 이내

구 분		탁도	잔류염소	pH	철	구리	검사결과
수질기준 검사위치		0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1.0mg/L 이하
주방 씽크대	**	****	****	***	****	****	*******
주방 씽크대	**	****	****	***	****	****	*******
주방 씽크대	***	****	****	***	****	****	*******

끝.