아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(환기구 개구부 검토 요청)

1.업무지시현장 : 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 1공구 건설공사 주식회사 천일,

동북선 도시철도 민간투자사업(시스템공구) 세종기술(주), 서울도시철

도 9호선 4단계 연장사업 3공구 건설공사 주식회사 동일기술공사, 서

울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설공사 주식회사 유신

2.작 성 일 자 : 2024-05-28 10:05:22

3.지 시 내 용

가. 서울시 도시철도건설에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

나. ************************************************************************************************

다. 동북선 및 9호선 4단계에 위와 같은 사례가 발생하지 않는지 검토하여 주시고, 그 결과를 6월 5일(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  별내선(8호선연장) 2공구 본선환기구 개구부 관련 실정보고 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다.

첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	김태영		설비공사과장	이광주		도시철도설비부장	05/28
성호준
협조자
시행	도시철도설비부-5768	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동) 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2752	/전송	02-6438-2799	/	dawnchaser@seoul.go.kr	/	부분공개(5)