아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 급수협의 알림(강일동 667-52)

1. 건축과-15270호(2024. 5. 28.)와 관련한 사안입니다.

2. 귀 구의 건축허가 신청 협의에 따른 우리 사업소 급수협의 조건을 다음과 같이 알려드리니 아래의 급수조건을 반드시 이행하여 주시기 바랍니다.

*************************

***************

다. 건축규모: 지상4층, 연면적(240.71㎡)

라. 용도 및 공사종별: 다가구(3가구) / 신축

마. 협의내용: 급수협의 조건 이행시 급수 가능

바. 직결급수 가능 여부: 4층까지 순직결급수 가능

붙임  건축허가 급수협의조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		시설관리팀장	김주경		시설관리과장	05/29
성기옥
협조자
시행	시설관리과-8143	(	2024. 5. 29.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5197	/전송	02-3146-5239	/	ldk92@seoul.go.kr	/	부분공개(6)